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	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]نام محل مورد بازدید:

	تاریخ بازدید:
	* نظریه مدیریت جهت اقدام بعدي : 


	

	نام مدیر:

	تلفن همراه:
	

	نام مسؤول فنی:

	تلفن همراه:
	

	نشاني و تلفن: 


	

	* کارشناسان مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو حسب دستور مدیریت و جهت پیگیری نامه ثبت شده به شماره:                             مورخ:                       به مؤسسه فوق مراجعه و با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و اصول فنی و بهداشتی از قسمتهای مختلف آزمایشگاه بازدید فنی و بهداشتی به عمل آورده که موارد به شرح زیر گزارش می گردد، و محل بدون هیچگونه ضرر جانی و مالی ترک گردید. این صورتجلسه در دو نسخه که هر یک حکم واحد دارد تنظیم و یک برگ آن تحویل ممیزی شوندگان ذیل گردید.
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	جدول شماره 1: ساختار   (کل امتیاز 200) 
	امتیاز
	نظریه کارشناسی

	1-1
	مکان آزمایشگاه مشرف 5  و یا نزدیک 5  به سالن تولید است
	
	

	1-2
	محل آزمایشگاه در همجواری و یا نزدیک سرویس های بهداشتی قرار ندارد 5
	
	

	1-3
	محلی مستقل به عنوان دفتر مسؤول فنی (به غیر از محیط آزمایشگاه) در نظر گرفته شده است 5
	
	

	1-4
	فضایی مناسب جهت بایگانی مدارک آزمایشگاه در نظر گرفته شده است 5
	
	

	1-5
	مساحت آزمایشگاه با حجم فعالیت آن مطابقت دارد 10  
	
	

	1-6
	آزمایشگاه دارای روشنایی مناسب می باشد 5  
	
	

	1-7
	آزمایشگاه دارای سقف بلند  5 ، دیوارها 5 و کف صاف و قابل شستشو 5 می باشد
	
	

	1-8
	سکوبندی انجام شده است 20
	
	

	1-9
	لوله کشی گاز انجام شده است (گاز شهری و یا کپسول) 5
	
	

	1-10
	لوله کشی آب سرد5 و گرم5  انجام شده است
	
	

	1-11
	شیرآلات مربوطه نصب شده اند 5
	
	

	1-12
	توری با مش مناسب برای پنجره ها 5/2 و پشت هواکشها 5/2 نصب شده است
	
	

	1-13
	آزمایشگاه به دو بخش شیمی 10  و میکروب شناسی تفکیک شده است 10   
	
	

	1-14
	درِ ورودی به آزمایشگاه از بخش شیمی می باشد 20
	
	

	1-15
	در بخش شیمی هواکش5/2، هود5/2،کف شور5/2، سینک ضد اسید5/2 نصب شده است
	
	

	1-16
	[bookmark: _GoBack]بخش میکروب شناسی به 4 بخش (1- محیط سازی 2- شستشو و استریلیزاسیون 3- اتاق کشت 4- اتاق تجهیزات) تفکیک شده است 20
	
	

	1-17
	در قسمت شستشو و استریلیزاسیون بخش میکروب شناسی، هواکش3،کف شور3،سینک شستشو4 نصب شده است
	
	

	1-18
	اتاق کشت ایزوله و بدون کف شور5 و بدون هواکش 5  می باشد
	
	

	1-19
	بخش انکوباسیون ایزوله و بدون کف شور5 و بدون هواکش 5  می باشد
	
	

	مجموع امتیازات
	



	جدول شماره 2: تجهیزات و مواد شیمیایی   (کل امتیاز 100)
	امتیاز
	نظریه کارشناسی

	2-1
	تجهیزات مورد نیاز بخش شیمی وجود دارد؟ 20
	
	

	2-2
	تجهیزات مورد نیاز بخش میکروب شناسی وجود دارد؟20
	
	

	2-3
	مواد شیمیایی لازم برای بخش شیمی10 در محل موجود است 
	
	

	2-4
	مواد شیمیایی لازم برای بخش میکروب شناسی10 در محل موجود است
	
	

	2-5
	اتاق کشت مجهز به لامپ U.V می باشد 5
	
	

	2-6
	دوش قدی5/2و دوش شستشوی چشمی5/2 برای موارد اضطراری نصب شده است 
	
	

	2-7
	کپسول آتش نشانی با شارژ معتبر در آزمایشگاه موجود می باشد 10
	
	

	2-8
	جعبه کمک های اولیه در آزمایشگاه وجود دارد 10
	
	

	2-9
	شعله گاز به اندازه کافی در بخش میکروب شناسی (از جمله در اتاق کشت) نصب شده است 5
	
	

	2-10
	شعله گاز به اندازه کافی در بخش شیمی نصب شده است 5
	
	

	مجموع امتیازات 
	



	 (
قابل قبول 300-
225
 
  
  
    
 
                                                  
غیر قابل قبول
(کمتر از 225 )
 
)جمع کل امتیاز مکتسبه:

 (
قابل قبول 
2
00-
125
   
  
    
 
                                          
غیر قابل قبول
(کمتر از 
125
 )
 
)
محصولاتی که بخش
میکروب شناسی ندارند 

	شایسته است مدیریت واحد تولیدی نسبت به صدور دستور مقتضی جهت رفع نواقص اعلام شده در مهلت تعیین شده به مدت ............................................................ / یا تا مورخ .................................................. از زمان بازدید اقدام نموده و نتیجه اقدامات بعمل آمده را به صورت کتبی به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز ارائه نماید. بدیهی است در صورت عدم رفع آنها، اقدامات قانونی از سوی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو به عمل خواهد آمد.


	
  اظهار نظر کارشناسان بازدید کننده :                                                                                    

     
     

                                                                                                                                                             نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :
                                                                                                                                                       تاریخ و امضاء :
	 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
 تاریخ و امضاء :                                            



نام و نام خانوادگی مسئول فنی:
 تاریخ و امضاء :
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